基于首列特定值的两列批量数据整合程序 使用方法

一、程序功能

本程序实现对于多个由两列数据构成的数据文件，基于首列特定值进行提取整合的功能。

【使用实例】对于每个温度点（当然也可以是其它的意义），存在实验数据X-Y的关系，并且其中的X集合内的数值都相同，Y的值有所区别（如图2所示）。

（图1：各个温度点下的实验数据文件）

……

（图2：文件中数据内容要求，分为两列，首列均相同，第二列可不同）

若需提取上图中第3行X为“10.627774”所对应的所有Y数据，则结果如下：

（图3：“10.627774”数据所对应的各个温度点所有Y值）

二、使用方法

1）准备数据并确认格式

多个数据存放在同一文件夹下，数据格式为.txt或.asc,同一文件夹下不可以存在其它相同格式文件。数据内容包含两列，均为数值，对于第一列，每个文件必须相同，第二列不作要求。如图1所示，每个文件最好以纯数字命名，则生产文件的首列数值将按原文件名数值升序排列。

2）定位文件夹

单击“定位文件夹”，选取原始数据存放的文件夹，确认路径正确。定位完成后会显示将要处理的原始数据文件个数，比对后确认无误即可。如果将程序直接放入原始数据的文件夹，则会自动定位该文件夹，无需手动寻找。

3）确认忽略行数

若原数据中存在前几行干扰数据，则可选择忽略，默认不忽略。

4）选择在第一列中需要提取的值

选择要搜索的值，可以精确输入第一列的某个值，也可以输入到足以区分出其它值的前几位即可。如果不足以区分，将显示【还不够精确】；如果搜索值不存在，将显示【数值不存在】；如无误，将显示【可以执行】。

5）输入要保存的文件名

输入要保存的文件名。在上一步的同时，将默认自动匹配搜索值为文件名。保存路径为程序所在路径。

6）点击执行

设置好一切后，单击【执行】，可能会有一段延迟，处理完毕后将弹出确认框。