取最值程序 使用说明

一、软件描述

对于多行的两列数据文件（X-Y），很多时候需要找出Y的最大或最小值。本软件可对于若干.txt文件进行批量求值操作。

二、使用方法

1、原文件要求

被操作的所有文件需要存在于同一文件夹目录下，类型必须为.txt格式，当前文件夹目录下不允许有其它.txt文件。被操作文件内含有若干行数据。

如图所示：

2、定位文件夹

单击“定位文件夹”，选取原始数据存放的文件夹，确认路径正确。定位完成后会显示将要处理的原始数据文件个数，比对后确认无误即可。如果将程序直接放入原始数据的文件夹，则会自动定位该文件夹，无需手动寻找。

3、填写横坐标范围

本步骤填写横坐标（第一列）数据值范围，最小值-最大值。需要注意的是，无论数据的排列方式是顺序还是乱序，所有在这个范围内的数据均会参与筛选。

4、确定取最大值还是最小值

5、确定文件名

生成的文件在程序根目录下，生成的是单个文件。文件默认名为[最小值-最大值],可自行修改。

6、点击执行

之前步骤确认后，单击“执行”，则程序开始运行。

三、使用演示

[原始数据例子]文件夹中，希望把所有首列值在100-900的数据提最大值，放在[生成结果例子]文件夹中，并以“100-900.txt”文件名保存。

首先把程序放在[生成结果例子]文件夹中。

设置如下：

生成结果如下：

其中首列为文件名，第二列为选定范围内该文件Y值最大值对应的X值，第三列为选定范围内最大的Y值。